## 공사원가계산서
원 가 설 계 서
공 사 명 : 용정공공폐수처리장 슬러지 탈수기 교체공사
구 분 |  |  | 금 액 (원) | 요 율 | 구 성 비 (%) | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
간 접 재 료 비
소 계
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비
간 접 노 무 비
소 계
| 경 비 | 산 출 경 비
산 재 보 험 료
고 용 보 험 료
건 강 보 험 료
연 금 보 험 료
노 인 장 기 요 양 보 험 료
퇴 직 공 제 부 금 비
산 업 안 전 보 건 관 리 비
환 경 보 전 비
기 타 경 비
소 계
합 계
일 반 관 리 비
이 윤
고재처리
공 급 가 액
부 가 가 치 세
도 급 가 액
관급가액
관급자관급
도급자관급
총 계

## 내역서 - 총괄
내 역 서 - 총 괄
공 사 명 : 용정공공폐수처리장 슬러지 탈수기 교체공사
품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 노 무 비 | 경 비 | 경 비 |  | 합 계 | 재 료 비 | 비 고
|  |  |  | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가
2. 도급 공사비
2.2 배관 설치공사 |  | 1 | 식
2.3 철거공사 |  | 1 | 식
소 계
3. 고재처리
3.1 고재처리 |  | 1 | 식
소 계
[ 합 계 ]

## 도급내역서
내 역 서 - 도 급 자 재
공 사 명 : 용정공공폐수처리장 슬러지 탈수기 교체공사
품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 배관설치 공사
1-1. 재료비
PIPE _ STS | 200A x 10S | 9.82 | m
PIPE _ STS | 150A x 10S | 2 | m
PIPE _ STS | 65A x 10S | 20.58 | m
PIPE _ STS | 25A x 10S | 37.77 | m
PIPE _ PVC | 25A | 2.6 | m
90° ELBOW _ STS | 200A x 10S (LONG) | 2 | EA
90° ELBOW _ STS | 65A x 10S (LONG) | 8 | EA
90° ELBOW _ STS | 25A x 10S (LONG) | 16 | EA
90° ELBOW _ PVC | 25A x 10S (LONG) | 2 | EA
90° ELBOW _ STS | 20A x 10S (SCR') | 6 | EA
45° ELBOW _ STS | 150A x 10S | 2 | EA
TEE _ STS | 25A x 10S | 4 | EA
CON REDUCER _ STS | 200A x 150A x 10S | 1 | EA
CON REDUCER _ STS | 80A x 65A x 10S | 2 | EA
FLANGE _ STS | 200A x 10K SOFF | 1 | EA
FLANGE _ STS | 150A x 10K SOFF | 2 | EA
FLANGE _ STS | 65A x 10K SOFF | 2 | EA
FLANGE _ STS | 25A x 10K SOFF | 16 | EA
FLANGE _ PVC | 25A x 10K SOFF | 3 | EA
B.L FLANGE _ STS | 200A x 10K BLFF | 1 | EA
SOCKET _ STS | 20A x 10S (SCR') | 6 | EA
NIPPLE _ STS | 20A x 10S (LONG) | 18 | EA
CHECK VALVE _ GC | 65A x 10K (FLG') | 2 | EA
BALL VAVE _ SCS | 25A x 10K (FLG') | 6 | EA
BALL VAVE _ SCS | 20A x 10K (SCR') | 6 | EA
육각볼트 _ STS | M20 x 80L | 31 | EA
육각볼트 _ STS | M16 x 70L | 9 | EA
육각볼트 _ STS | M16 x 60L | 80 | EA
육각너트 _ STS | M20 | 31 | EA
육각너트 _ STS | M16 | 88 | EA
평와셔 _ STS | M20 | 31 | EA
평와셔 _ STS | M16 | 88 | EA
스프링와셔 _ STS | M20 | 31 | EA
스프링와셔 _ STS | M16 | 88 | EA
GASKET _ RUBBER | 200A x 10K FF | 2 | EA
GASKET _ RUBBER | 150A x 10K FF | 3 | EA
GASKET _ RUBBER | 65A x 10K FF | 3 | EA
GASKET _ RUBBER | 25A x 10K FF | 20 | EA
PIPE SUPPORT | 자재비 20% | 1 | 식
소 계
1-2. 노무비
관 설치 _ STS | 200A x 10S | 9.35 | m
관 설치 _ STS | 150A x 10S | 1.9 | m
관 설치 _ STS | 65A x 10S | 19.6 | m
관 설치 _ STS | 25A x 10S | 35.97 | m
용접접합 _ STS | 200A | 6 | 개소
용접접합 _ STS | 150A | 9 | 개소
용접접합 _ STS | 80A | 2 | 개소
용접접합 _ STS | 65A | 18 | 개소
용접접합 _ STS | 25A | 64 | 개소
용접접합 _ STS | 20A | 6 | 개소
경질관 접착제 배관 _ PVC | 25A | 7 | 개소
밸브설치 | 65A | 2 | EA
밸브설치 | 25A | 6 | EA
밸브설치 | 20A | 6 | EA
유량계 설치 | 25A | 2 | EA
구멍뚫기 | Ø250 | 1 | 개소
소 계
[ 합 계 ]
2. 철거 공사
3-1. 노무비
슬러지 탈수기 철거 | 30 kg. DS/hr. x 4본 | 4 | Ton
혼화 응집탱크 | Ø1.2m x 1.5mH | 1 | Ton
탈수기 점검대 철거 | 5.8mW x 7.6mL x 1.9mH | 1.5 | Ton
배관 철거 (슬러지) | 80A x 10S | 20 | m
배관 철거 (잡용수) | 50A x 10S | 11 | m
배관 철거 (잡용수) | 25A x 10S | 5 | m
배관 철거 (탈리액) | 150A x 10S | 12 | m
배관 철거 (탈리액) | 100A x 10S | 6 | m
배관 철거 (탈리액) | 65A x 10S | 5 | m
배관 철거 (폴리머) | 40A x 10S | 38 | m
배관 철거 (철염) | 25A x 10S | 50 | m
[ 합 계 ]

## 고재처리
내 역 서 - 고 재 처 리
공 사 명 : 용정공공폐수처리장 슬러지 탈수기 교체공사
품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
5. 고재처리
5-1. 재료비
고철 | 중량 A | 1500 | kg
고철 | 스테인레스설 _ 27종 | 5543 | kg
소 계
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Sheet2 (hidden)
도번 | 품명 | 재질 | 규격 | 단위 | 수량 | 도번 | 품명 | 재질 | 규격 | 단위 | 수량
1 | PIPE | STS | 65A | m | 9.4 | 1 | PIPE | STS | 65A | m | 8.6
1 | 90° ELBOW | STS | 65A | EA | 7 | 1 | 90° ELBOW | STS | 65A | EA | 4
1 | TEE | STS | 65A | EA | 2 | 1 | CON. REDUCER | STS | 80A x 65A | EA | 1
1 | CON. REDUCER | STS | 80A x 65A | EA | 1 | 1 | FLANGE | STS | 65A | EA | 1
1 | FLANGE | STS | 65A | EA | 9 | 1 | CHECK VALVE | GC | 65A | EA | 1
1 | GATE VALVE | GC | 65A | EA | 3 | 1 | SOCKET | STS | 20A | EA | 1
1 | CHECK VALVE | GC | 65A | EA | 1 | 1 | NIPPLE | STS | 20A | EA | 3
1 | FLOW METER | PUR' | 65A | EA | 1 | 1 | 90° ELBOW (SCR') | STS | 20A | EA | 1
1 | SOCKET | STS | 25A | EA | 1 | 1 | BALL VALVE (SCR') | SCS | 20A | EA | 1
1 | NIPPLE | STS | 25A | EA | 3 | 1 | 용접개소 | - | 80A | 개소 | 1
1 | 90° ELBOW (SCR') | STS | 25A | EA | 1 | 1 | 용접개소 | - | 65A | 개소 | 9
1 | BALL VALVE (SCR') | SCS | 25A | EA | 1 | 1 | 용접개소 | - | 20A | 개소 | 1
1 | 용접개소 | - | 80A | 개소 | 1 | 1 | 밸브설치 | - | 20A | EA | 1
1 | 용접개소 | - | 65A | 개소 | 30 | 2 | PIPE | STS | 65A | m | 11
1 | 용접개소 | - | 15A | 개소 | 1 | 2 | 90° ELBOW | STS | 65A | EA | 4
1 | 유량계 설치 | - | 65A | EA | 1 | 2 | CON. REDUCER | STS | 80A x 65A | EA | 1
1 | 밸브설치 | - | 65A | EA | 4 | 2 | FLANGE | STS | 65A | EA | 1
1 | 밸브설치 | - | 15A | EA | 1 | 2 | CHECK VALVE | GC | 65A | EA | 1
2 | PIPE | STS | 65A | m | 12.3 | 2 | SOCKET | STS | 20A | EA | 1
2 | 90° ELBOW | STS | 65A | EA | 7 | 2 | NIPPLE | STS | 20A | EA | 3
2 | TEE | STS | 65A | EA | 2 | 2 | 90° ELBOW (SCR') | STS | 20A | EA | 1
2 | CON. REDUCER | STS | 80A x 65A | EA | 1 | 2 | BALL VALVE (SCR') | SCS | 20A | EA | 1
2 | FLANGE | STS | 65A | EA | 9 | 2 | 용접개소 | - | 80A | 개소 | 1
2 | GATE VALVE | GC | 65A | EA | 3 | 2 | 용접개소 | - | 65A | 개소 | 9
2 | CHECK VALVE | GC | 65A | EA | 1 | 2 | 용접개소 | - | 20A | 개소 | 1
2 | FLOW METER | PUR' | 65A | EA | 1 | 2 | 밸브설치 | - | 20A | EA | 1
2 | SOCKET | STS | 25A | EA | 1 | 3 | PIPE | STS | 25A | m | 3.6
2 | NIPPLE | STS | 25A | EA | 3 | 3 | 90° ELBOW | STS | 25A | EA | 2
2 | 90° ELBOW (SCR') | STS | 25A | EA | 1 | 3 | 용접개소 | - | 25A | 개소 | 6
2 | BALL VALVE (SCR') | SCS | 25A | EA | 1 | 4 | PIPE | STS | 25A | m | 5.75
2 | 용접개소 | - | 80A | 개소 | 1 | 4 | 90° ELBOW | STS | 25A | EA | 2
2 | 용접개소 | - | 65A | 개소 | 30 | 4 | 용접개소 | - | 25A | 개소 | 6
2 | 용접개소 | - | 15A | 개소 | 1 | 5 | PIPE | PVC | 25A | m | 2.48
2 | 유량계 설치 | - | 65A | EA | 1 | 5 | 90° ELBOW | PVC | 25A | EA | 2
2 | 밸브설치 | - | 65A | EA | 4 | 5 | FLANGE | PVC | 25A | EA | 3
2 | 밸브설치 | - | 15A | EA | 1 | 5 | PVC 용접개소 | - | 25A | 개소 | 7
3 | PIPE | STS | 25A | m | 3.6 | 6 | PIPE | STS | 25A | m | 12.33
3 | 90° ELBOW | STS | 25A | EA | 2 | 6 | 90° ELBOW | STS | 25A | EA | 6
3 | 용접개소 | - | 25A | 개소 | 6 | 6 | TEE | STS | 25A | EA | 2
4 | PIPE | STS | 25A | m | 5.75 | 6 | FLANGE | STS | 25A | EA | 8
4 | 90° ELBOW | STS | 25A | EA | 2 | 6 | BALL VALVE | SCS | 25A | EA | 3
4 | 용접개소 | - | 25A | 개소 | 6 | 6 | FLOW METER | PUR' | 25A | EA | 1
5 | PIPE | STS | 20A | m | 2.2 | 6 | SOCKET | STS | 20A | EA | 1
5 | 90° ELBOW | STS | 20A | EA | 3 | 6 | NIPPLE | STS | 20A | EA | 3
5 | CON. REDUCER | STS | 50A x 20A | EA | 1 | 6 | 90° ELBOW (SCR') | STS | 20A | EA | 1
5 | FRANGE | STS | 50A | EA | 2 | 6 | BALL VALVE (SCR') | SCS | 20A | EA | 1
5 | FRANGE | STS | 20A | EA | 1 | 6 | 용접개소 | - | 25A | 개소 | 26
5 | B.L FLANGE | STS | 50A | EA | 2 | 6 | 용접개소 | - | 20A | 개소 | 1
5 | 용접개소 | - | 50A | 개소 | 3 | 6 | 밸브설치 | - | 25A | EA | 3
5 | 용접개소 | - | 20A | 개소 | 8 | 6 | 밸브설치 | - | 20A | EA | 1
6 | PIPE | STS | 25A | m | 1.2 | 6 | 유량계 설치 | - | 25A | EA | 1
6 | 90° ELBOW | STS | 25A | EA | 6 | 7 | PIPE | STS | 25A | m | 14.29
6 | FLANGE | STS | 25A | EA | 3 | 7 | 90° ELBOW | STS | 25A | EA | 6
6 | 용접개소 | - | 25A | 개소 | 15 | 7 | TEE | STS | 25A | EA | 2
7 | PIPE | STS | 25A | m | 6.6 | 7 | FLANGE | STS | 25A | EA | 8
7 | 90° ELBOW | STS | 25A | EA | 9 | 7 | BALL VALVE | SCS | 25A | EA | 3
7 | TEE | STS | 25A | EA | 3 | 7 | FLOW METER | PUR' | 25A | EA | 1
7 | FLANGE | STS | 25A | EA | 12 | 7 | SOCKET | STS | 20A | EA | 1
7 | B.L FLANGE | STS | 25A | EA | 2 | 7 | NIPPLE | STS | 20A | EA | 3
7 | BALL VALVE | SCS | 25A | EA | 4 | 7 | 90° ELBOW (SCR') | STS | 20A | EA | 1
7 | FLEXIBLE JOINT | STS | 25A | EA | 3 | 7 | BALL VALVE (SCR') | SCS | 20A | EA | 1
7 | 용접개소 | - | 25A | 개소 | 42 | 7 | 용접개소 | - | 25A | 개소 | 26
7 | 밸브설치 | - | 25A | EA | 4 | 7 | 용접개소 | - | 20A | 개소 | 1
7 | 신축관설치 | - | 25A | EA | 3 | 7 | 밸브설치 | - | 25A | EA | 3
8 | PIPE | STS | 25A | m | 26.12 | 7 | 밸브설치 | - | 20A | EA | 1
8 | 90° ELBOW | STS | 25A | EA | 10 | 7 | 유량계 설치 | - | 25A | EA | 1
8 | TEE | STS | 25A | EA | 3 | 8 | PIPE | STS | 150A | m | 1.9
8 | CON. REDUCER | STS | 25A x 20A | EA | 3 | 8 | PIPE | STS | 200A | m | 9.35
8 | FLANGE | STS | 25A | EA | 22 | 8 | 90° ELBOW | STS | 200A | EA | 2
8 | FLANGE | STS | 20A | EA | 3 | 8 | 45° ELBOW | STS | 150A | EA | 2
8 | BALL VALVE | SCS | 25A | EA | 5 | 8 | CON. REDUCER | STS | 200A x 150A | EA | 1
8 | CHECK VALVE | SCS | 25A | EA | 3 | 8 | FLANGE | STS | 200A | EA | 1
8 | FLEXIBLE JOINT | STS | 25A | EA | 2 | 8 | FLANGE | STS | 150A | EA | 2
8 | SOCKET | STS | 15A | EA | 3 | 8 | B.L FLANGE | STS | 200A | EA | 1
8 | NIPPLE | STS | 15A | EA | 15 | 8 | SOCKET | STS | 20A | EA | 2
8 | TEE (SCR') | STS | 15A | EA | 3 | 8 | NIPPLE | STS | 20A | EA | 6
8 | BALL VALVE (SCR') | SCS | 15A | EA | 9 | 8 | 90° ELBOW (SCR') | STS | 20A | EA | 2
8 | 용접개소 | - | 25A | 개소 | 49 | 8 | BALL VALVE (SCR') | SCS | 20A | EA | 2
8 | 용접개소 | - | 20A | 개소 | 6 | 8 | 용접개소 | - | 200A | 개소 | 6
8 | 용접개소 | - | 15A | 개소 | 3 | 8 | 용접개소 | - | 150A | 개소 | 9
8 | 밸브설치 | - | 25A | EA | 8 | 8 | 용접개소 | - | 20A | 개소 | 2
8 | 밸브설치 | - | 15A | EA | 9 | 8 | 밸브설치 | - | 20A | EA | 2
8 | 신축관설치 | - | 25A | EA | 3 | 8 | 구멍 뚫기 | - | %%C250 | 개소 | 1
8 | 압력계설치 | - | 15A | EA | 3
9 | PIPE | STS | 25A | m | 12.33
9 | 90° ELBOW | STS | 25A | EA | 6
9 | TEE | STS | 25A | EA | 2
9 | FLANGE | STS | 25A | EA | 8
9 | BALL VALVE | SCS | 25A | EA | 3
9 | FLOW METER | PUR' | 25A | EA | 1
9 | 용접개소 | - | 25A | 개소 | 26
9 | 밸브설치 | - | 25A | EA | 3
9 | 유량계 설치 | - | 25A | EA | 1
10 | PIPE | STS | 25A | m | 14.29
10 | 90° ELBOW | STS | 25A | EA | 6
10 | TEE | STS | 25A | EA | 2
10 | FLANGE | STS | 25A | EA | 8
10 | BALL VALVE | SCS | 25A | EA | 3
10 | FLOW METER | PUR' | 25A | EA | 1
10 | 용접개소 | - | 25A | 개소 | 26
10 | 밸브설치 | - | 25A | EA | 3
10 | 유량계 설치 | - | 25A | EA | 1
11 | PIPE | STS | 150A | m | 1.9
11 | PIPE | STS | 200A | m | 9.35
11 | 90° ELBOW | STS | 200A | EA | 2
11 | 45° ELBOW | STS | 150A | EA | 2
11 | CON. REDUCER | STS | 200A x 150A | EA | 1
11 | FLANGE | STS | 200A | EA | 1
11 | FLANGE | STS | 150A | EA | 2
11 | B.L FLANGE | STS | 200A | EA | 1
11 | SOCKET | STS | 25A | EA | 2
11 | NIPPLE | STS | 25A | EA | 6
11 | 90° ELBOW (SCR') | STS | 25A | EA | 2
11 | BALL VALVE (SCR') | SCS | 25A | EA | 2
11 | 용접개소 | - | 200A | 개소 | 6
11 | 용접개소 | - | 150A | 개소 | 9
11 | 용접개소 | - | 25A | 개소 | 2
11 | 밸브설치 | - | 25A | EA | 2
11 | 구멍 뚫기 | - | %%C250 | 개소 | 1

## 노임단가 (2) (hidden)
| 1 | 2
1001 | 작업반장 | 215907
1002 | 보통인부 | 172068
1003 | 특별인부 | 226122
1004 | 조력공 | 179028
1005 | 제도사 | 237324
1006 | 비계공 | 281939
1007 | 형틀목공 | 275790
1008 | 철근공 | 268187
1009 | 철공 | 239808
1010 | 철판공 | 221481
1011 | 철골공 | 252641
1012 | 용접공 | 282536
1013 | 콘크리트공 | 273540
*1014 | 보링공 | 232562
1015 | 착암공 | 222306
1016 | 화약취급공 | 272448
1017 | 할석공 | 241932
*1018 | 포설공 | 221015
1019 | 포장공 | 273308
1020 | 잠수부 | 387342
1021 | 조적공 | 270807
1022 | 견출공 | 250903
1023 | 건축목공 | 277642
1024 | 창호공 | 247188
1025 | 유리공 | 253539
1026 | 방수공 | 228286
1027 | 미장공 | 277276
1028 | 타일공 | 290939
1029 | 도장공 | 263017
1030 | 내장공 | 256883
1031 | 도배공 | 227614
**1032 | 연마공 | -
1033 | 석공 | 268908
1034 | 줄눈공 | 211653
1035 | 판넬조립공 | 243121
1036 | 지붕잇기공 | 233250
*1037 | 벌목부 | 253243
1038 | 조경공 | 235204
1039 | 배관공 | 247897
1040 | 배관공(수도) | 262580
*1041 | 보일러공 | 240120
1042 | 위생공 | 218908
1043 | 덕트공 | 202472
1044 | 보온공 | 217012
*1045 | 인력운반공 | 180193
*1046 | 궤도공 | 218933
*1047 | 건설기계조장 | 210909
1048 | 건설기계운전사 | 283297
1049 | 화물차운전사 | 238936
*1050 | 일반기계운전사 | 173995
1051 | 기계설비공 | 241698
**1052 | 준설선선장 | -
**1053 | 준설선기관사 | -
**1054 | 준설선운전사 | -
**1055 | 선원 | -
1056 | 플랜트배관공 | 320480
1057 | 플랜트제관공 | 266029
1058 | 플랜트용접공 | 292640
**1059 | 플랜트특수용접공 | -
1060 | 플랜트기계설치공 | 230376
1061 | 플랜트특별인부 | 213074
1062 | 플랜트케이블전공 | 264269
1063 | 플랜트계장공 | 204377
**1064 | 플랜트덕트공 | -
1065 | 플랜트보온공 | 250140
*1066 | 제철축로공 | 362985
1067 | 비파괴시험공 | 214553
*1068 | 특급품질관리원 | 199588
*1069 | 고급품질관리원 | 197788
*1070 | 중급품질관리원 | 177841
1071 | 초급품질관리원 | 149081
1072 | 지적기사 | 275711
1073 | 지적산업기사 | 245000
1074 | 지적기능사 | 178874
1075 | 내선전공 | 273676
1076 | 특고압케이블전공 | 440616
1077 | 고압케이블전공 | 373640
1078 | 저압케이블전공 | 304156
1079 | 송전전공 | 638460
1080 | 송전활선전공 | 675173
1081 | 배전전공 | 414968
1082 | 배전활선전공 | 562439
1083 | 플랜트전공 | 269759
1084 | 계장공 | 319449
1085 | 철도신호공 | 310041
1086 | 통신내선공 | 284880
1087 | 통신설비공 | 315528
1088 | 통신외선공 | 408942
1089 | 통신케이블공 | 436224
1090 | 무선안테나공 | 356809
*1091 | 석면해체공 | 204181
2001 | 광케이블설치사 | 471349
2002 | H/W시험사 | 393090
*2003 | S/W시험사 | 446358
**3001 | 도편수 | -
**3002 | 드잡이공 | -
*3003 | 한식목공 | 342273
*3004 | 한식목공조공 | 243009
*3005 | 한식석공 | 386079
3006 | 한식미장공 | 321230
3007 | 한식와공 | 333250
*3008 | 한식와공조공 | 278180
**3009 | 목조각공 | -
**3010 | 석조각공 | -
*3011 | 특수화공 | 324326
*3012 | 화공 | 322920
*3018 | 한식미장공조공 | 250000
4001 | 원자력플랜트전공 | 221727
4002 | 원자력용접공 | 217203
4003 | 원자력기계설치공 | 229770
4004 | 원자력품질관리사 | 285759
5001 | 통신관련기사 | 320449
5002 | 통신관련산업기사 | 304509
5003 | 통신관련기능사 | 249822
5004 | 전기공사기사 | 335319
5005 | 전기공사산업기사 | 294135
5006 | 변전전공 | 485075
5007 | 코킹공 | 209131
| 특급품질관리기술인 | 271869
| 고급품질관리기술인 | 220394
| 중급품질관리기술인 | 192523
| 초급품질관리기술인 | 167155